## Tabelle1
Anlage RW
Bauvorhaben
Stadtteil
Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
Straße, Haus-Nr.
ggf. Flurstück
Niederschlagswasserberechnung nach DIN 1986-100
Nr. | Art der Fläche | Fläche A (m²) | Beiwert C | Bemessungsfläche A x C
1 | Wohnhaus | 150 | 1 | 150
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  | Bemessungsflächen ∑ A x C = | 150
|  |  | Gesamtregenwasserabfluss Qges [l/s]= | 3.612
Dieser Regenwasserabfluss erfordert eine Sammel- bzw. Grundleitung am Übergabepunkt (Grundstücksgrenze) von: |  |  |  | DN ___________
Abflussbeiwerte C
| Art der Flächen |  | Beiwert C
a) Wasserundurchlässige Flächen
| Rampen / Betonflächen / Dächer |  | 1
| Asphaltdecken / Pflaster mit Fugenverguss |  | 1
| Kiesdächer |  | 0.5
| begrünte Dächer intensiv od. extensiv (>10 cm Aufbau) |  | 0.3
|  | begrünte Dächer extensiv (<10 cm Aufbau) | 0.5
b) Teildurchlässige / schwach ableitende Flächen
|  | Betonsteinpflaster in Sand verlegt, Plattenbeläge | 0.7
|  | Flächen mit Pflaster, Fugenanteil ≥15 % (≤ 10x10 cm) | 0.6
|  | wassergebundene Flächen | 0.5
|  | Spielplätze mit Teilbefestigungen | 0.3
|  | Sportflächen: Kunststoff-Flächen, Kunstrasen | 0.6
|  | Tennenflächen | 0.4
|  | Rasenflächen | 0.3
c) wasserdurchlässige Flächen
|  | Parkanlagen, Vegetationsflächen, Schotter-/Schlackeboden | 0
|  | Gartenwege (wassergeb.), Flächen m. Rasengittersteinen | 0
Datum
Entwurfsverfasser
Q_ges=A x C x (240,8 l/(sxha))/(10000 (m^2/ha))